循环水改造用电仪材料询价公告

日期：2016年3月29日        项目编号：HKJY-2016-018

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备购买条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 项目概况：循环水改造项目用电仪材料，具体要求材料表。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆终端密封接头 （非铠装电缆用） | 1/2″NPT(M) (电缆外径6.5-14mm) | 个 | 12 |
| 2 | 带盖直通穿线盒 | G3/4″(F) | 个 | 60 |
| 3 | 带盖弯通穿线盒 | G3/4″(F) | 个 | 60 |
| 4 | 防尘三通穿线盒 | G3/4″(F) | 个 | 12 |
| 5 | 护线帽 | G3/4″(F) | 个 | 24 |
| 6 | 锁紧螺母 | G3/4″(F) | 个 | 24 |
| 7 | TUBE管 | Ф12*1.5 | M | 48 |
| 8 | 卡套三通中间接头 | PN63 FTФ12 | 个 | 4 |
| 9 | 卡套式球阀 | PN63 DN10 F.TФ12 | 个 | 8 |
| 10 | 卡套式直通螺纹终端接头 | PN63 FTФ12/ 1/2″NPT(M) | 个 | 4 |
| 11 | 卡套式直通焊接终端接头 | PN63 FTФ12/Ф22 | 个 | 4 |
| 12 | 防爆绕线管 | 待定 | 个 | 50 |

2.2询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。

2.3交货地点：大庆市开发区建设路239号大庆华科股份有限公司；

2.4付款方式：货到验收合格后付款90%，质保期满后付剩余10%。

2.5质保期：1年期。

三、投标人资格要求

投标人必须是大庆华科公司合格供应商、大庆石化公司网内合格供应商、具有资质的生产企业或合法代理商。

四、技术建议文件和报价文件的递交

4.1第一步

4.1.1 报名时间：2016年3月28日--2016年4月5日(法定节假日、公休日除外)，上午8时00分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照/税务登记证/组织机构代码证/银行开户许可证/质量管理体系认证证书/中石油供应商准入证/业绩表/其他相关证明资料（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.3资格文件经审查通过的，可以参加第二步报价。

4.2第二步

4.2.1正式报价文件递交截止时间：2016年4月12日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页、大庆华科股份有限公司内网公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、分项比价

比价时间：2016年4月12日9时00分；

比价地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号

邮编：163316

联系人：冯磊              电话：0459-6291063

邮箱： hkjyb2015@163.com     传真：0459-6292766

报名表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在投标人名称:(公章) |  |  |
| 2 | 潜在投标人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |