管材及型材询价公告

日期：2020年3月26日        项目编号：HKCG-2020-014

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司聚丙烯隐患治理项目及C5石油树脂装置工艺优化项目用管材及型材采购。

2.2 询价范围：见附件一(采购明细表)。

2.3 技术要求：见附件一(采购明细表)。

- 询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司内外网公开询价的方式进行询价采购。

- 交货地点：黑龙江省大庆市龙凤区炼油厂院内大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司及树脂分公司，采购明细中第五项需送到黑龙江省大庆市龙凤区大庆龙化新实业总公司管道配件厂。

- 投标人资格要求：投标人必须是具有资质的生产企业或合法代理商，若为代理商，报名需提供标的物资的原生产企业。

- 技术建议文件和报价文件的递交

6.1第一步

6.1.1 报名时间：2020年3月26日发布询价公告，发布公告后至2020年4月2日接受供应商报名。递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。

6.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照 /银行开户许可证等有效证件（上述资料需要加盖单位公章）。

6.1.3资格文件审查通过的，可以参加第二步。

6.2 第二步

6.2.1正式报价文件递交时间截止到2020年4月9日8时30分。

6.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

七、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页公布。

八、本次询价不接受联合体投标。

九、评审

评审时间：2020年4月9日9时30分。

评审地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路293号。

报名联系人：张立军          电话：0459-6291063

邮箱：dqhk2018@163.com

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。

附件一：采购明细表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号及材质 | 单位米数及单位平数 | 单位 | 数量 | 标准吨重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | DN50 S30408 GB/T14976 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) SCH40 57*4 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.13 |
| 2 | 不锈钢管 | DN25 S30408 GB/T14976 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ) SCH40 32*3.2 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.06 |
| 3 | 不锈钢管 | DN20 S30408 GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH80S 25*4 | 6米/根 | 米 | 6 | 0.01 |
| 4 | 不锈钢管 | DN15 S30408 GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH80S 18*3.6 | 6米/根 | 米 | 12 | 0.02 |
| 5 | 内抛光不锈钢管 | DN50 R=40D S30408+P GB/T14976 SMLS R=2000 BW GB/T 12459(Ⅱ) SCH30 57*3.2 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 60 | 0.27 |
| 6 | 内抛光不锈钢管 | DN50 S30408+P GB/T14976 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) SCH30 57*3.2 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 150 | 0.68 |
| 7 | 内抛光不锈钢管 | DN100 S30408+P GB/T14976 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) SCH30 108*5 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.32 |
| 8 | 内抛光不锈钢管 | DN50 S30408+P GB/T14976 SMLS BE HG/T 20553(Ⅱ)SCH30 57*3.2 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 60 | 0.27 |
| 9 | 内抛光不锈钢管 | DN40 S30408+P GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH80S 45*5 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 30 | 0.16 |
| 10 | 内抛光不锈钢管 | DN25 S30408+P GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH80S 32*4.5 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 6 | 0.02 |
| 11 | 内抛光不锈钢管 | DN20 S30408+P GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH80S 25*4.0 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 6 | 0.01 |
| 12 | 内抛光不锈钢管 | DN40 S30408+P GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH40S 45*3.6 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 48 | 0.19 |
| 13 | 内抛光不锈钢管 | DN20 S30408+P GB/T14976 SMLS PE HG/T 20553(Ⅱ)SCH40S 25*2.9 抛光目数200目 | 6米/根 | 米 | 6 | 0.01 |
| 14 | 无缝钢管 | DN200 20# GB/T8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) SCH30 219*7.1 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.89 |
| 15 | 无缝钢管 | DN250 20# GB/8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) 273*8 | 6米/根 | 米 | 18 | 0.94 |
| 16 | 无缝钢管 | DN150 20# GB/T8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) 159*7.1 | 6米/根 | 米 | 48 | 1.36 |
| 17 | 无缝钢管 | DN80 20# GB/T8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) SCH40 89*5.6 | 6米/根 | 米 | 25 | 0.29 |
| 18 | 无缝钢管 | DN20 20# GB/T8163 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ) SCH80 25*4 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.05 |
| 19 | 无缝钢管 | DN40 20# GB/8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) 45*3.6 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.13 |
| 20 | 无缝钢管 | DN100 20# GB/T8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ) 108*4.5 | 6米/根 | 米 | 12 | 0.16 |
| 21 | 无缝钢管 | DN25 20# GB/T8163 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ）32×4.5MM | 6米/根 | 米 | 24 | 0.08 |
| 22 | 无缝钢管 | DN100 16MnDG GB/T18984 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ)SCH40 108*6.3 | 6米/根 | 米 | 24 | 0.40 |
| 23 | 无缝钢管 | DN80 16MnDG GB/T18984 SMLS BE HG/T20553(Ⅱ)SCH40 89*5.6 | 6米/根 | 米 | 12 | 0.14 |
| 24 | 无缝钢管 | DN20 16MnDG GB/T18984 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ)SCH80 25*4.0 | 6米/根 | 米 | 12 | 0.03 |
| 25 | 无缝钢管 | DN25 20# GB/9948 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ)SCH80 32*4.5 | 6米/根 | 米 | 36 | 0.12 |
| 26 | 无缝钢管 | DN20 20# GB/9948 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ)SCH80 25*4 | 6米/根 | 米 | 12 | 0.03 |
| 27 | 无缝钢管 | DN15 20# GB/9948 SMLS PE HG/T20553(Ⅱ)SCH80 18*3.6 | 6米/根 | 米 | 6 | 0.01 |
| 28 | 普通碳素结构钢 槽钢 | 槽10 Q235B | 6米/根 | 米 | 18 | 0.18 |
| 29 | 普通碳素结构钢 工字钢 | 工32a Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 6 | 0.32 |
| 30 | 有缝钢管 | DN150 Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 12 | 0.21 |
| 31 | 有缝钢管 | DN80 Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 6 | 0.05 |
| 32 | 有缝钢管 | DN50 Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 18 | 0.09 |
| 33 | 有缝钢管 | DN25 Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 12 | 0.03 |
| 34 | 螺旋焊缝管 | DN200 Q235-A·F | 6米/根 | 米 | 12 | 0.38 |